Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego


WYMAGANIA TECHNICZNE - GRANICZNE

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG 12-kanałowy -  
Producent:



Kraj pochodzenia:


Oferowany model:


Rok produkcji:    


	L.P.
	PARAMETRY URZĄDZENIA
	WYMAGANIA

GRANICZNE
	ODPOWIEDŹ OFEROWANA

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy z 2006r.
	TAK


	

	2. 
	Kraj pochodzenia
	Podać


	

	3. 
	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
	TAK


	

	4. 
	Zapis EKG w trybie ręcznym i automatycznym
	TAK


	

	5. 
	Zapis na papierze termicznym 210mm
	TAK


	

	6. 
	Możliwość stosowania papieru w rolce oraz papieru w formie składanki
	TAK
	

	7. 
	Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3 lub 6 lub 12 odprowadzeń EKG
	TAK
	

	8. 
	Graficzny ekran umożliwiający podgląd zapisu EKG

Podać rozdzielczość
	TAK
	

	9. 
	Liczba odprowadzeń jednocześnie wyświetlanych na ekranie min. 12
	TAK
	

	10. 
	Klawiatura alfanumeryczna
	TAK


	


	11. 
	Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu
	TAK


	

	12. 
	Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s
	TAK


	

	13. 
	Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV
	TAK


	

	14. 
	Filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz)
	TAK


	

	15. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz
	TAK


	

	16. 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 35 Hz
	TAK


	

	17. 
	Filtr linii izoelektrycznej
	TAK


	

	18. 
	Wykrywanie impulsów kardiostymulatorów oraz zaznaczanie ich pozycji na wydruku
	TAK
	

	19. 
	Wbudowana w aparat baza danych pacjentów oraz badań powyżej 100 zapamiętanych badań
	TAK
	

	20. 
	Zasilanie z sieci i wewnętrznego akumulatora
	TAK


	

	21. 
	Port komunikacji danych RS 232
	TAK


	

	22. 
	Możliwość bezpośredniego podłączenia aparatu do sieci komputerowej (wejście LAN)
	TAK
	

	23. 
	Automatyczna analiza wyników pomiaru
	TAK


	

	24. 
	Automatyczna słowna interpretacja badania
	TAK


	

	25. 
	Wózek zapewniający bezpieczne zamocowanie i mobilność aparatu oraz umieszczeni akcesoriów potrzebnych do badań
	TAK
	


* Niespełnienie któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PAGE  
5
Zapytanie Ofertowe / Dostawa aparatów EKG/ Znak: ZOZ/39/06


