Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego


KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja instalacji zimnej wody – zasilanie górne.

ADRES INWESTYCJI: Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36 

INWESTOR: Zespół Opieki Zdrowotnej

ADRES INWESTORA: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36A

BRANŻA: sanitarna

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis


	Jedn. miary
	Ilość
	Cena

zł
	Wartość

zł

(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Modernizacja instalacji zimnej wody – zasilanie górne

	1

d.1
	KNR 4-02

0114-03
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm


	m
	90
	
	

	2

d.1
	KNR 4-02

0114-02
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm


	m
	100
	
	

	3

d.1
	KNR 2-15

0104-05
	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm AL-PEX, na ścianach            w budynkach niemieszkalnych


	m
	90
	
	

	4

d.1
	KNR 2-15

0104-03
	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm AL-PEX, na ścianach            w budynkach niemieszkalnych


	m
	100
	
	

	5

d.1
	KNR 2-15

0112-05
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm


	szt
	2
	
	

	6

d.1
	KNR 2-15

0112-03
	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm


	szt.
	18
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót 
	


Słownie: .......................................................................................................................................
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