Zał. Nr 3 do SIWZ

zmieniony – 15 marca 2007 


	L.p.
	Rodzaj sprzętu
	Ilość [szt.]
	Częstotliwość 
	Szacunkowy łączny koszt             [zł brutto/rok.]



	1
	2
	3
	4
	5

	PAKIET  1 –  Testy   specjalistyczne

	1
	Zestaw RTG Multix
	1
	1 x rok
	

	2
	Zestaw RTG Klinograph
	1
	
	

	3
	Aparat RTG EXPOSKOP 8000
	1
	
	

	4
	Aparat RTG przewoźny Philips
	1
	
	

	PAKIET  2 –  Testy   specjalistyczne

	5
	Mammograf Flate
	1
	
	

	PAKIET  3 –  Testy   podstawowe

	7
	Zestaw RTG Multix
	1
	Różna w zależności od rodzaju badań                      1x m-c,                      1x kwart.,                   1 x 6 m-cy
	

	8
	Zestaw RTG Klinograph
	1
	
	

	9
	Aparat RTG EXPOSKOP 8000
	1
	
	

	10
	Aparat RTG przewoźny Philips-
	1
	
	

	PAKIET  4 –  Konserwacja   wywoływarek

	12
	Wywoływarki
	2
	4 x rok
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